## はじめに
ご利用の皆様へ
本プラグラムは、ＨＲＡＤコントローラから、ＲＳ２３２Ｃ経由で測定データを取得するサンプルプログラムです。
プログラムはＶＢＡにて作成していますので、ソースコードを自由にカスタマイズして使用することができます。
サンプル機能として、ＨＲＡＤの各動作モード（Standard, Motor, Polygon)に対応して以下を用意しています。
Ｃｏｎｎｅｃｔ ： シリアル通信ポートをオープンして受信待状態となり、ＨＲＡＤからの測定データを受信して表示する。
Ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔ ： シリアル通信ポートをクローズする。
Ｒｅａｄ ： 最新の測定データを１件取得（"RA"コマンド送信）
Ｒｅａｄ Ａｌｌ ： ＨＲＡＤに一時保存されている測定データを全件取得（"RZ"コマンド送信）・・・最大100件
Ｃｌｅａｒ ： セルの測定データを消去
＊Ｐｏｌｙｇｏｎは、全件データ表示用と１データ分表示専用のワークシートに分かれています。
また、ご利用の際は以下の点に注意してください。
・ ＨＲＡＤコントローラのソフトバージョンが、Ver3.0以降に対応しています。（バージョンは、ＨＲＡＤの電源投入時のモニタ画面にて確認できます）
・ ＣＯＭポートのＡＰＩは、木下隆氏のフリーソフトであるEasyCommをインポートしています。
・ 他アプリケーションによる、COMポートの競合によるエラー処理はしていません。
・ ソフト的な通信エラー処理は、受信データ先頭のコマンドの一致と、データ長（Polygon除く）による判定のみです。
・ ＨＲＡＤコントローラを制御する通信コマンドや受信データフォーマットの詳細は、ＨＲＡＤの取扱説明書を参照してください。
・ 動作確認ＯＳ ： Windows2000, Xp
・ 動作確認Excel ： 2000，2003
なお、本プログラムはサンプルのため、原則的にサポートは致しませんのでご了承ください。
駿河精機株式会社 ＯＳＴ事業部
2006/04/14 Ver 1.0 : 初版

## Standard
Standard | [9 empty] | COM Port
Baud
Data No. | OK/NG | X | Y | D | Max X | Min X | Width X | Max Y | Min Y | Width Y | Max D

## Motor
Motor
Com Port
rpm
Sample
Rev | [8 empty] | Baud
F.G
Data No. | OK/NG | Max X | Min X | Max Y | Min Y | Tilt X | Tilt Y | Tilt D | MaxD X | MaxD Y | MaxD | Width

## Polygon(1)
Polygon(1)
Com Port
rpm
Facet
Sample | [8 empty] | Baud
Direction
|  | Total |  |  | Average |  |  | Proximal | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
Data No. | OK/NG | Max Y | Min Y | Width Y | Max Y | Min Y | Width Y | Max | Ｍax Y | Ｍin Y | Average | Proximal | S.D. | Ｍax Y | Ｍin Y | Average | Proximal | S.D. | Ｍax Y | Ｍin Y | Average | Proximal | S.D. | Ｍax Y | Ｍin Y | Average | Proximal | S.D. | Ｍax Y | Ｍin Y | Average | Proximal | S.D. | Ｍax Y | Ｍin Y | Average | Proximal | S.D. | Ｍax Y | Ｍin Y | Average | Proximal | S.D. | Ｍax Y | Ｍin Y | Average | Proximal | S.D.

## Polygon(2)
Polygon(2)
Data No. | [5 empty] | Com Port
rpm
Facet
Sample | [5 empty] | Baud
Direction
Tilt | Max | Min | Width
Total(Y)
Average
Proximal
Facet No. | Ｍax Y | Ｍin Y | Average | Proximal | S.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24